Física 1 com Laboratório ( LEEC21)

Ondas estacionárias em cordas vibrantes

Relatório

(Entregar no fim da aula junto com Excel e outros anexos no Fénix, secção Projectos)

| Data | Turno | Grupo |
| --- | --- | --- |
| 28/03/2023 |  | 37 |

| Nº | Nome |
| --- | --- |
| 107113 | Beatriz Coelho |
| 107117 | Carolina Baltazar |
|  | Miguel Monteiro |

Escrever aqui o objetivo deste trabalho:

  - Estimativa da frequência de ressonância e velocidade de propagação

(preencher esta secção em casa, utilizando os valores L=60 cm, e outros valores indicados no Guia)

| Posição da Massa p | Te / N | f1 / Hz | v / ms-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.8 | 60.82 | 72.98 |
| 2 | 19.6 | 86 | 103.2 |
| 3 | 29.4 | 105.3 | 126.4 |
| 4 | 39.2 | 121.6 | 146.3 |
| 5 | 49 | 136 | 163.2 |

a) Qual tensão que deveria aplicar a esta corda de modo a obter uma nota musical “Lá/A2” (110Hz)?	 Te: 32.06 N

b) Para mesma tensão na corda que densidade necessita para obter a nota “Ré/D3”? 110*25/12=147 Hz?   : 0.00103  Kg/m3

c) Com a tensão e corda aplicada na alínea a), como se faz numa guitarra para se obter a mesma nota “Ré/D3”?
Teremos de mudar o comprimento da corda para 0.45 m

d) Todas as 6 cordas (Mi-82/Lá-110/Ré-147/Sol-196/Si-247/Mi-328Hz) de uma guitarra usam normalmente material com a mesma densidade ? Porquê? O que designa pelo processo de afinação dos instrumentos de corda?

Designa-se por processo de afinação da corda a mudança da sua tensão (enrolando-a no pino no caso da guitarra).

Medição da frequência de vibração e da velocidade de propagação (modo fundamental de ressonância) em função da tensão aplicada à corda.

  - Registo dos valores experimentais

Registo Massa M:  1 kg

Comprimento da corda L: 60 cm

Densidade linear da corda : 1,84 g/m (valor do fabricante)

| Posição p da massa | X = Te /N | f1 /Hz gerador | T1 / s osciloscópio | f1exp / Hz osciloscópio | Y = v / ms-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.8 | 28.65 (57,3) | 0,014 | 66,42 | 68,76 |
| 2 | 19.6 | 43.73 (87,46) | 0,0105 | 95,46 | 104,952 |
| 3 | 29.4 | 55.89(111,78) | 0,0084 | 119,0,5 | 134,136 |
| 4 | 39.2 | 63.55(127,1) | 0,0072 | 138,88 | 152,52 |
| 5 | 49 | 71.52 (143,04) | 0,0064 | 156,25 | 171,648 |

Te(N)

v(m/s)

  - Determinação dos parâmetros de ajuste da função Y=A X  +C aos pontos experimentais, usando uma folha Excel (com a função Solver).

Utilizando o solver, descobrimos a densidade

Densidade_=0,001685 kg/m3

A=1ρ

A=10,001685

A = 24,661

 = 0,5

C=0

Coloque aqui o gráfico de ajuste e junte o Excel ao relatório.

Te(N)

v(m/s)

Utilizando os valores experimentais da frequência, e multiplicando por 2 (para retificar o efeito da bobine, retiramos metade dos valores da frequência de ressonância), obtemos os valores da velocidade experimental. Com os valores da velocidade teórica, sem saber o valo da densidade, fomos utilizar o solver. Assim descobrimos não só a densidade como também a reta de ajuste.

  - Determinação experimental da densidade linear da corda

exp: 0,001685 kg/m3

(equação utilizada   ______________ )

  - Comente os resultados obtidos, em particular os desvios observados e as fontes de erros de origem aleatória e/ou sistemática.

Resposta no 3.3

Medição da frequência de vibração (modo fundamental de ressonância) em função do comprimento da corda L

Registo Massa M: 1kg

Tensão aplicada à corda Te (N): 9,8

Densidade linear da corda :  0,00184 kg/m3

  - Registo dos valores experimentais

| Posição x /cm “DETECTOR” | X = L /m | f1 /Hz (gerador) | T1 / s osciloscópio | Y= f1exp / Hz osciloscópio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0,6 | 28.65 (57,3) | 0,013 | ± |
| 27.5 | 0,55 | 31.43 (62,86) | 0,0115 | ± |
| 25 | 0,50 | 34.55 (69,1) | 0,0105 | ± |
| 22.5 | 0,45 | 38.65 (73,3) | 0,00975 | ± |
| 20 | 0,40 | 43.65(83,3) | 0,00885 | ± |

  - Determinação dos parâmetros de ajuste da função Y=A X  +C aos pontos experimentais, usando uma folha Excel (com a função Solver).

Utilizando o solver, descobrimos a densidade

Densidade_= 0,002049kg/

Tensã0 =0,98 N (estamos na primeira posição)

A=12*Teρ

A=12*0,980,002049

A = 10,934

 = -1

C=0

Assim, Y=10,934*X-1

f(Hz)

L(m)

Utilizamos os valores experimentais da frequência, e multiplicamos por 2 (para retificar o efeito da bobine, retiramos metade dos valores da frequência de ressonância).  Com os valores da frequência teórica, sem saber o valo da densidade, fomos utilizar o solver. Assim descobrimos não só a densidade como também a reta de ajuste.

  - Determinação experimental da densidade linear da corda

exp: 0,002049 kg/m3

Comente os resultados obtidos, em particular os desvios observados e as fontes de erros de origem aleatória e/ou sistemática

Para a primeira densidade experimental:

Desvio Percentual =Valor Teorico de  ρ-Valor Experimental de ρ Valor Teorico de ρ⋅100

Desvio Percentual =0,00184 -0,001685 0,00184⋅100

Desvio Percentual =8,42 %

Para a segunda densidade experimental:

Desvio Percentual =Valor Teorico de  ρ-Valor Experimental de ρ Valor Teorico de ρ⋅100

Desvio Percentual =0,00184 -0,002049  0,00184⋅100

Desvio Percentual =11,36 %

Os desvios percentuais nos dois casos foram relativamente acentuados, sendo o segundo superior ao primeiro.

Estes desvios, podem ter ocorrido, devido a eventuais erros experimentais, e ao mesmo tempo, aproximações nas formulas teóricas, que acabam por influenciar a forma como os valores experimentais são comparados com os valores teóricos.

Determinação das frequências de vibração de modos superiores (harmónicas)

Massa M (kg): 1kg

Tensão aplicada à corda Te (N): 9,8 N

Comprimento da corda L (m): 0,6

2ª Harmónica (n=2)

Posição x (m) do "DRIVER":____0.25______________

Posição xdet (m) do "DETECTOR":___0.55_______________

Frequência f2 (Hz) do gerador:____60.60______________

Frequência f2_exp (Hz) no osciloscópio:_____60,6 (3,3*5=16,5) _____________

Esboço da forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio. Pode também utilizar o Excel para simular o gráfico de uma função com a mesma forma. L (m)

3ª Harmónica (n=3)

Posição x (m) do "DRIVER":___0.20_______________

Posição xdet (m) do "DETECTOR":__0.60________________

Frequência f3 (Hz) do gerador: ______91.6____________

Frequência f3_exp (Hz) no osciloscópio: __________90,9 ________

Esboço da forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio. L (m)

4ª Harmónica (n=4)

Posição x (m) do "DRIVER":_____0,175_____________

Posição xdet (m) do "DETECTOR":__________0,625________

Frequência f4 (Hz) do gerador:______122,4____________

Frequência f4_exp (Hz) no osciloscópio:____121,2________(5*1,65=8,25)______

Esboço da forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio. L (m)

4.	Conclusões

Indique qual foi, na sua opinião, o resultado mais relevante que obteve no presente trabalho experimental. Como pode utilizar estes métodos/resultados caso pretenda projetar ou afinar um instrumento musical de corda? (Guitarra/Violino/Piano, etc.)

Se fizermos uma comparação entre o trabalho experimental e a afinação de um instrumento de corda, facilmente reparamos que para uma determinada densidade da corda, de forma a obter a frequência desejada (afinação)t teremos de alterar a tensão aplicada na corda. No laboratório, alterámos a posição do peso, na guitarra aplicamos pressão de outra forma, rodando o pino, apertando (mais tensão) ou desapertando (menor tensão).

De acordo com os nossos valores experimentais, para um dado comprimento,  um aumento da tensão, implica um aumento na frequência de ressonância, logo se quisermos aumentar a frequência temos que aumentar a tensão.

Esta razão entre notas Lá/Ré, 25/12= 1.3348..., com o nome de quarta, é a utilizada na música “moderna”. Ouça por exemplo o Cravo Bem Temperado, de J.S. Bach, na versão de  Glenn Gould. Anteriormente era utilizada a quarta perfeita, com a relação simples 4/3, que, no entanto, originava enormes problemas na afinação das orquestras.